Памятка населению

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА 

НАДО:

· [image: image1.png]


При входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;

· Закрыть кран газопровода, проветрить кухню;

· Отключить электричество в квартире, а при большой утечке - в подъезде;

· Отключить все телефоны, так как они "искрят";

· Эвакуировать из квартиры жильцов;

· Срочно вызвать аварийную газовую службу.

НЕЛЬЗЯ:

· Зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;

· Пытаться чинить газопроводные трубы;

· Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит - он безопасен);

· Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться. 

[image: image2.wmf]       Обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалостей детей, заливания пламени водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.
       Очень типичны взрывы в квартирах почитателей Бахуса, имеющих привычку совмещать распитие горячительных напитков с приготовлением горячей закуски. 

Чтобы избежать взрыва газа

НАДО:

· [image: image3.wmf]Проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены.

· Проверять пеной все соединения при замене газового баллона на новый.

· Содержать газовую плиту в чистоте.

· Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.

НЕЛЬЗЯ:

· Оставлять на плите посуду с кипящей водой.

· Проверять утечку газа пламенем спички.

· Пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно проверить, поднеся к топке горящую спичку.

· Использовать дымоход газовой колонки не по назначению. Например привязывать бельевые веревки.

ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА

·  Срочно сообщить о случившемся в службы:

- аварийную газовую службу;

- в службу спасения.

·  Отключить в квартире электроэнергию, газ, перекрыть воду.

·  Принять меры к эвакуации людей из здания, особое внимание инвалидам.

· [image: image4.wmf] Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно указаниям милиции и представителям ликвидации ЧС.

ПРИ ВНЕЗАПНОМ ВЗРЫВЕ

·  Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике.

·  Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.

·  Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой стене.

·  Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка газа.

·  Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний спасателей и примите меры к оказанию первой медицинской помощи. 

 Если вы почувствовали запах газа, то необходимо сообщить по телефону 112 и 04 об утечке газа.[image: image5.wmf]
