СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

2-го ЗАСЕЙМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21 марта 2013 г. № 131

 Об утверждении 

долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года

В соответствии с федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» Собрание депутатов 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района решило:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 2-го Засеймского сельсовета 

Мантуровского района                                                                       В.Г. Звягинцева

Приложение               

к Решению Собрания депутатов

2-го Засеймского сельсовета     

Мантуровского района                

от 21.03.2013 № 131                    

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года

Наименование    
Программы       
Программа комплексного развития систем коммунальной     
инфраструктуры 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района на период 2012 - 2015 годы                              

Основание для   
разработки      
программы       
Приказ Министерства регионального развития РФ от        
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного    
развития систем коммунальной инфраструктуры             
муниципальных образований»                              

Дата утверждения
программы       
21.03.2013                                              

Заказчик        
Программы       
Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района                                    

Разработчик     
Программы       
Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района     

Исполнители     
Программы       
Органы местного самоуправления, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе)     

Цель Программы  
Обеспечение потребителей 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района необходимым набором коммунальных услуг нормативного  качества при надежной и эффективной работе коммунальных предприятий                                             

Задачи Программы
Основными задачами программы комплексного развития      
систем коммунальной инфраструктуры являются:            
- строительство и модернизация систем коммунальной      
инфраструктуры в соответствии с требованиями надежности и энергоэффективности;                                  
- повышение качества производимых организациями         
коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг     

Сроки реализации
Программы       
2013 - 2015 годы и период до 2020 года                  

Основные        
мероприятия     
Программы       
Программа комплексного развития систем коммунальной     
инфраструктуры 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района на период 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года состоит из следующих программ: 

- программа модернизации и развития водоснабжения;      
- программа модернизации и развития водоотведения       

Объемы и        
источники       
финансирования  Программы 
      
Потребность в финансовых ресурсах:                      
Всего 17 млн руб.                                    
В том числе средства:                                   
областного бюджета 16,15 млн руб.                        
местного бюджета 0,85 млн руб.                        
                             

Общие положения

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области и в соответствии с Генеральным планом, правилами землепользования и застройки 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния населенных пунктов 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района.

1.1. Цели и задачи Программы

Целью программы является: обеспечение высокого качества, бесперебойности и доступности коммунальных услуг для населения поселения, приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ, привлечение частных инвестиций, улучшение экологической ситуации в населенных пунктах поселения, повышение уровня удовлетворенности населения в предоставлении коммунальных услуг.

Программа направлена на модернизацию и обновление существующей, строительство новой коммунальной инфраструктуры 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района в сфере теплоснабжения, газификации, водоснабжения и водоотведения. Основными задачами программы являются:

- надежное обеспечение качественными коммунальными услугами потребителей в соответствии с требованиями действующих правил предоставления коммунальных услуг, снижение эксплуатационных затрат на производство коммунальных ресурсов с учетом баланса интересов как производителей, так и потребителей услуг;

- модернизация и планомерное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом перспективных нагрузок в соответствии с генеральным планом поселения и принятых направлений социально-экономического развития;

- повышение энергоэффективности, надежности и экологичности систем коммунальной инфраструктуры поселения, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств.

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2015 г. и на период до 2020 года. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия, при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

2.1. Экономико-географическое положение сельского

поселения

Мантуровский район расположен в юго-восточной части Курской области, занимая территорию площадью 1,02 тыс. км².

На территории района 2-й Засеймский сельсовет располагается в юго-западной части, протянувшись полосой с юго-востока на северо-запад до северных границ района. Территория поселения непосредственно примыкает к р. Сейм, при этом центр поселения - с. 2-Засеймье находится рядом с рекой  Сейм

Поселение граничит на западе с Солнцевским районом, на востоке — Останинским сельсоветом, на юге - с территорией Белгородской области, на севере Мантуровским сельсоветом.

 2-Засеймский сельсовет Мантуровского района образован в соответствии с Законом Курской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» и наделен статусом сельского поселения.

На данный момент в составе поселения насчитывается 9 населенных пунктов: с. 2-Засеймье, с. Суволочное, с. Гущино, с. Мяснянка, д. Грачевка, с. Трубацкое, д. Белый Колодезь, д. Борзенково, д. Нечаево. Административным центром поселения является с. 2-Засеймье.

Характеристика населенных пунктов 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района представлена в таблице 1.1.1

Таблица 1.1. Населенные пункты в составе

2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района

N 
пп
Наименование населенного пункта
Численность населения, чел.

1 
               2               
             3             

 1
с. 2-Засеймье
              391          

 2
с. Суволочное
            83           

 3
с. Гущино
               217            

 4
с. Мяснянка
             160          

 5
д. Грачевка
           9           

 6
с. Трубацкое
               122            

 7
д. Белый Колодезь
             102          

 8
д. Борзенково
               197            

 9
 д. Нечаево
            92           

 -
Итого                          
              1373          

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2013 составила 1373 человек.

Площадь поселения составляет 138,19 км². Административный центр 2-Засеймье находится на расстоянии 100 километров от областного центра г. Курска, на расстоянии 10 км от районного центра. Связь с г. Курском и другими населенными пунктами осуществляется автотранспортом.

Населенные пункты поселения сконцентрированы в восточной части его территории и характеризуются значительным удалением от центра поселения. Так, расстояние до большинства населенных пунктов от центра с. 2-Засеймье превышает 10 километров.

Все населенные пункты имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой. В поселении налажена работа общественного транспорта.

Территория 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района располагается в пойме р. Сейм и р. Сейм Пузатый, кроме этого, имеется большое количество водных объектов - болота, пруд.

Цели и задачи программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса с перспективой привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года.

Мероприятия программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития водоснабжения;

- программа модернизации и развития водоотведения.

2.2. Программа модернизации и развития системы водоснабжения

2.2.1. Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения относятся:

- модернизация обновления основных фондов системы водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

2.2.2. Характеристика состояния и анализ

проблем в сфере водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов 2-го Засеймского сельсовета осуществляется из подземных источников. Система централизованного водоснабжения действует в 8 населенных пунктах. (с. 2-Засеймье, с. Гущино, с. Мяснянка, д. Грачевка, с. Трубацкое, д. Белый Колодезь, д. Борзенково, д. Нечаево), 1 населенный пункт снабжается водой из шахтных колодцев и локальных скважин. Централизованным снабжением питьевой водой жителей 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района занимается предприятие АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье», АНО «Водоснабжение с. Гущино», АНО «Водоснабжение с. Мяснянка». Объекты водоснабжения находятся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение АНО «Водоснабжение с. 2-Засеймье», АНО «Водоснабжение с. Гущино», АНО «Водоснабжение с. Мяснянка». Протяженность сетей водоснабжения составляет 44,7 км. Эксплуатация сетей и сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Система водоснабжения

В 2-ом Засеймском сельсовете Мантуровского района находятся 7 действующих водозаборов и 8 водозаборных скважин. Единого водозабора нет.

Скважины находятся в с. 2-Засеймье и населенных пунктах поселения, используются для водоснабжения, не обеспеченного централизованным водоснабжением населения, и заправки емкостей пожарных автомобилей. На всех этих источниках водоснабжения очистка воды не предусмотрена.

Все скважины пробурены в 70 - 80-х годах. Ремонт скважин за время эксплуатации не проводился. Скважины укомплектованы насосами ЭЦВ 6 и ЭЦВ 8.

В д. Борзенково в 2012 году построена водозаборная скважина.

Таблица 1.2 Характеристика подземных водозаборов

2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района

№

п/п


         Тип         
Геометрические 
   параметры   


Кол-во


Год ввода в 
эксплуатацию

    Тип     
 насосного  
оборудования



глубина,
   м    
дебит,
 куб. 
 м/ч  




1
Скважина

с. 2-Засеймье          
80

88
10

10
2
1973

1983
ЭЦВ-1-10

2
Скважина

с. Трубацкое
80
5
1
1976
ЭЦВ-1-10

3
Скважина с. Гущино  
  40    
   5  
  1   
1991        
ЭЦВ-6-80    

4
Скважина 

с Мяснянка    
 73   
   10  
  1   
1968        
ЭЦВ-6-10    

5
Скважина 

д. Белый Колодезь. 
  90    
  10  
  1   
1979        
ЭЦВ-6-80    

6
Скважина д. Нечаево

ул. Придорожная
63
5
1
1988
ЭЦВ-6-10   

7
Скважина д. Нечаево

ул. Заречная
60
5
1
1984
ЭЦВ-6-16-110

8
Скважина

 д. Борзенково
101
10
1
1988
ЭЦВ-6-6,3-80

9
Скважина

 д. Борзенково

10
1
2012
ЭЦВ-6-6,3-60

Основные проблемы системы водоснабжения 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района:

- недостаточный охват территории сельского поселения системой централизованного водоснабжения;

- высокий износ водозаборных скважин, оборудования станций обезжелезивания, резервуаров чистой воды и водопроводных сетей;

- отсутствие резерва по производительности и малая эффективность водопроводных очистных сооружений, несоответствие физико-химического состава питьевой воды требованиям СанПиН 2.14.1175-01 и 2.14.1175-02;

- требуется реконструкция существующих и строительство новых станций обезжелезивания питьевой воды;

- имеется проблема с оснащением приборами учета расхода воды на источниках водоснабжения и у потребителей.

Направления решения проблем водоснабжения 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района:

1. Определение расчетного водопотребления на перспективу с учетом будущего спроса.

2. Обеспечение потребителей качественной питьевой водой в необходимом количестве.

3. Развитие системы централизованного водоснабжения со 100% охватом территории сельского поселения.

4. Поддержание оптимальных условий водопользования, качества подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим нормам.

Таблица 1.3 Мероприятия по реконструкции и развитию

системы водоснабжения  2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района



     Мероприятия     


Кол-во 
Затраты,
  цены  
2013 г.,
млн руб.
   Затраты в действующих ценах,   
         млн руб., в т.ч.         




Всего:
 2014 
 2015 

  
2016 -
 2020 

Реконструкция        
водоснабжения с. Гущино
0,759 км   
 1,694,66  
 1,694,66

 


Реконструкция        
водопроводных сетей  
с. 2-Засеймье          
6 км  
  
13,0 

13,0


Строительство водонапорной башни д. Нечаево  
1 шт   
  0,424  
 0,424




Реконструкция        
водопроводных сетей  
с. Мяснянка 
0,7 км

1,6
1,6



Итого по разделу

«Водоснабжение»      

  2,11866 
16,71866
1,6
13


Местный бюджет       

0,209
0,84
0,08
1,04


Областной бюджет     

1,91
15,88
1,664
8,45


Федеральный бюджет   



0,48
3,9


Финансирование мероприятий по реконструкции и развитию водоснабжения будет уточнятся ежегодно.

2.3. Характеристика системы водоотведения

Канализационные сооружения: характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Система водоотведения производится в индивидуальные выгребные ямы. 

3. Источники финансирования Программы

Развитие коммунальной инфраструктуры в значительной степени будет происходить на рыночных принципах. Доля муниципальных гарантий и размеры субсидирования процентов в кредитовании новых проектов обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства будут сокращаться, изменятся условия участия в Программе.

С 2013 года в целях активизации рыночных процессов упор будет сделан на обеспечение развития коммунальной инфраструктуры за счет хозяйствующих субъектов - застройщиков или организаций коммунального комплекса.

Бюджетно-финансовые мероприятия Программы, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета, будут направлены на обеспечение земельных участков в целях жилищного строительства коммунальной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для адекватного увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

4.  Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование администрацией сельсовета плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей Программы.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Общее управление реализацией Программы осуществляет заказчик — администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района.

5. Оценка социально-экономической (экологической)

эффективности Программы

Эффективность реализации долгосрочной целевой программы обеспечивается за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

привлечения средств бюджета субъекта Российской Федерации и прозрачности их прохождения;

создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Реализация Программы позволит:

привлечь средства бюджета субъекта Российской Федерации - Курской области для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

обеспечить использование инвестиций для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Расширение водопровода на территории сельсовета, позволит:

довести качество воды до нормы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

обеспечить более комфортные условия проживания населения сельсовета путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов.

Перечень показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы приведен в приложении 1.

Методика оценки эффективности реализации указанной долгосрочной программы дана в приложении 2.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района.

